УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора

ОАО «Социальная сфера - М»

________________ А.В.Богачев

«__» ___________ 2014 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку   рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево"- под ключ.

1. Основание для проектирования.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации:

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линии связи и электропередач».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- 	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной и рабочей  документации и требованиях к их содержанию»;

- 	ГОСТ Р 21.1101-2009. «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.	Наличие проектной документации.

Требуется разработка рабочей документации согласно настоящему техническому заданию.

3. Основные характеристики сооружаемого объекта.

3.1. Водонапорной башни

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Высота ствола | 12 м |
| Объем резервуара | 15 куб.м. |

3.2. Водовода

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Характеристики водовода | труба ПНД д-110мм |
| Количество цепей | 1 |
| Длина трассы | 0,7 км |

I этап – Проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, разработка обоснование и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации.

II этап – Выполнение строительно-монтажных работ.

4. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить.

На I этапе

4.1. Выполнить топографическую съемку с нанесением всех надземных и подземных коммуникаций и границ земельных участков с указанием собственников поставленных на кадастровый учет (оформленных в аренду либо собственность) попадающих в охранную зону  объекта, при этом проектной организации определить и довести до _________________________________________________________________необходимость и объем технических условий на проектирование, на основе этого выполнить:

4.2. Для Водонапорной башни и водовода определить и выполнить:

- Акт выбора земельного участка на строительство объекта;

- План участка с нанесенной Водонапорной башней, согласованной со всеми заинтересованными организациями;

- Постановление об утверждении Акта выбора земельного участка.

4.2.1. Для водовода:

Запроектировать водовод в одну нитку из полиэтиленовых труб ПНД д-110мм от водонапорной башни

4.2.2 Для водонапорной башни

Запроектировать водонапорную башню с высотой ствола 12м и объемом резервуара 15 куб.м.

4.3. Раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков исполнения строительно-монтажных работ, выполнить отдельным томом.

4.4. Сметная документация должна быть выполнена базисно-индексным методом, с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен на момент проектирования и в ценах 4 кв. 2010, в соответствии с МДС 81-35-2004, составлена в программном комплексе Win РИК, по Форме образца №4, приложения №2 МДС 81-35-2004, в нормативной базе ТСНБ ТЕР-2001 по РМ.

Выполнить расчет стоимости пусконаладочных работ в объеме локальных смет. В состав сметной документации включать прайс-листы на проектируемое оборудование и материалы.

4.6. Рабочая документация предоставляется в 4 (четырех) экземплярах, отчет по результатам инженерных изысканий в 2-экземплярах на бумажных носителях, а также в 1 (одном) экземпляре в электронном виде, на СD или DVD в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Word, а также в формате программного комплекса Win РИК.

4.7 Описание необходимых работ.

4.7.1.Монтаж новой водонапорной башни на 15м3:

4.7.2.Устройство ж/б фундамента;

4.7.3.Установка стальных конструкций;

4.7.4.Монтаж резервуаров стальных;

4.7.5.Установка оттяжек;

4.7.6.Прокладка стальных водопроводных труб;

4.7.7.Установка вентилей, задвижек, клапанов;

4.7.8.Установка манометра;

4.7.9.Прокладка трубопровода ПНД:

4.7.10.Установка бортовых камней;

4.7.11.Устройство дорожных покрытий;

4.7.12.Прокладка труб ПНД д-110мм;

4.7.13.Установка полиэтиленовых фасонных частей;

4.7 14.Демонтажные работы.

4.7.15. Подготовка исполнительной документации по результатам работ;

4.7.16. Ввод в работу после испытаний.

5. Особые условия.

5.1. Технические параметры оборудования  материалы согласовывать с __________________________________________ на стадии проектирования.

5.2. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.3. Проектная организация согласовывает рабочую документацию с Заказчиком.

6. Выделение пусковых комплексов – не выделять

7. Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком подрядной организации определяются договором на выполнение работ, с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

8. Требования к Подрядчику.

8.1 Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

8.2 Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет и иметь за последние 3 года  не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

8.3 В случае отсутствия у Подрядчика допуска СРО на проведение проектно-изыскательских работ Подрядчик должен иметь соглашение с проектной организацией, имеющей допуск на выполнение соответствующих работ.

9. Требования к строительству.

9.1 Подрядчик обязан выполнить работы качественно в соответствии с проектной и рабочей документацией с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП и правил пожарной безопасности.

9.2 Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора подряда застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на Объекте (далее – договор страхования).

Подрядчик предоставляет Заказчику экземпляр договора страхования либо его надлежаще заверенную копию.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику, в соответствии с условиями договора для переработки или используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% от итогов глав 1-8 сводного сметного расчета.

9.3 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов ( КС-14, КС-11).

9.4. Доставка материалов и оборудования осуществляется силами Подрядчика за счет средств Подрядчика.

10. Особые условия.

10.1 Перед началом выполнения работ, подрядная организация должна разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

10.2 Работы должны быть выполнены в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

11. Оборудование и материалы:

11.1 Работы по данному объекту выполняются как материалами Заказчика, так и материалами Подрядчика.

11.2  Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования указанному в проектной  и рабочей  документации.

12. Технические требования к оборудованию и материалам.

12.1 Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

12.2 В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания  акта технической приемки.

12.3 Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее неиспользуемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее VI квартал 2013 г.

12.4 Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

12.5 При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

13. Требования к Подрядчику.

13.1 Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ предусмотренных настоящим техническим заданием.

13.2. Подрядчик для выполнения работ должен:

- обладать ресурсными возможностями (средствами малой механизации, оборудованием, оснасткой и материалами, квалифицированным персоналом и т.п.);

- обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

13.3. Подрядчик за свой счет, своими силами и средствами обязан осуществить вывоз демонтированного оборудования и материалов на территорию  оздоровительного лагеря «Энергетик», находящегося по адресу: РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево.

14. Требования к строительству.

14.1 Перечень регламентирующих документов:

- правила устройства электроустановок (действующее издание);

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание);

14.2 Подрядчик обязуется застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на Объекте (далее – договор страхования).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями договора подряда, для переработки или используемого для исполнения договора несет Подрядчик.

Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% от итогов глав 1-8 сводного сметного расчета.

14.3 При составлении сметной документации участниками закупочной процедуры применять индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающие рекомендованные Минрегион России по Республике Мордовия на дату предоставления конкурсной заявки:

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

14.4 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов (КС-14, КС-11).

14.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

14.6. По окончании строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации с приложением паспортов, сертификатов и т.д.

14.7. Обеспечить свободный доступ к лицевой панели и клеммной колодке счетчиков для их технического обслуживания.

15. Сроки выполнения  работ.

15.1 Срок начала работ по проектно-изыскательским работам: в течение 5 дней с момента подписания договора;

15.2 Срок окончания работ по проектно-изыскательским работам: в течение 30 дней с момента подписания договора.

15.3 Срок утверждения проектно - изыскательских работ в течение 5 календарных дней после проведения внутренней экспертизы Заказчика

15.4 Срок начала строительно -монтажных работ: в течение 5 дней с момента согласования проектно-сметной документации;

15.5  Срок окончания работ:  не более 60 дней с момента согласования проектно-сметной документации (но не позднее 01.12.2014 г.)