ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту спальных корпусов в ДОЛ Энергетик

1.Объект ремонта: Площадка под умывальник, корпус №15, Корпус №17 подвал, корпус №17 электрика

Местонахождение – РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – не позднее 15.05.2016г.

  - Объем работ:

|  | Площадка под умывальник |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2 90 шт |  |  |
| 2. | Установка бортовых камней бетонных |  |  |
| 3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |
|  | Корпус №15 |  |  |
| 1 | Устройство бетонной подготовки |  |  |
| 2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная |  |  |
|  | Корпус №17 подвал |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |
| 2 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров |  |  |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм |  |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм |  |  |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  |  |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  |  |
| 10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен |  |  |
| 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке потолков |  |  |
| 12 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |
| 13 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  |  |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  |
|  | Корпус №17 электрика |  |  |
| 1 | Смена светильников с лампами накаливания |  |  |
| 2 | Демонтаж скрытой электропроводки |  |  |
| 3 | Смена выключателей |  |  |
| 4 | Смена розеток |  |  |
| 5 | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 |  |  |

2. Дополнительные условия:

2.1  Доставку строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3. Сроки выполнения работ

по  капитальному ремонту спальных корпусов в ДОЛ Энергетик

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: не позднее 15.05.2016г.

4. Основные требования к подрядчику:

4.1. Должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО) на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

4.2. Должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и освоения надлежащих объемов ремонта за данный период.

4.3. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала для проведения ремонта на объектах в установленные сроки (подтверждается копиями аттестатов и удостоверений).

4.4. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

4.5. Не должен иметь негативного опыта работы при исполнении договорных обязательств, не должно быть претензий, либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения некачественного или несвоевременного исполнения договорных обязательств.

4.6. Должен отсутствать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.7. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

4.8. Устойчивое финансовое состояние участника, в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет  (подтверждается справкой, заверенной налоговым органом, либо заверенной нотариальной копией, копиями свидетельств о собственности на имущество).

5.  Требования к материалам и оборудованию:

5.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.2 Применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

5.3 Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.

5.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

6. Требования к выполнению работ:

6.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, утверждённой  Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена в программном комплексе     Win PИК в текущих ценах.

6.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, СНиП, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.

6.3 Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик  проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4 Ремонт выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Подрядчик обязан представить ППР на согласование Заказчику не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

7. Приемка из ремонта:

Приемка отремонтированных зданий и сооружений осуществляется в соответствии  с условиями указанными в договоре подряда на выполнение ремонтных работ.

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

9. Гарантии подрядчика:

9.1. Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объектов и входящих в него строительных конструкций в течении 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Ответственный:

Директор ОАО «Социальная сфера-М»