ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по капитальному ремонту кровли душевого павильона ДОЛ «Энергетик»

- 1.1 Объект: Душевой павильон ДОЛ «Энергетик».

- Местонахождение – РМ, Кочкуровский р-он, с. Сабаево.

Объем работ:

| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов | м2 покрытия | 239,43 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков | м2 кровли | 115,2 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 115,2 |
| 4 | Установка металлических столбов д. 219мм (длина 4,5 м) с погружением в бетонное основание | шт | 14 |
| 5 | Устройство ограждения из профлиста с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (26 м2) по метал каркасу из проф. трубы 40х20 мм (72м.п.) | тн | 0,122 |
| 6 | Установка стропил | м3 | 2,2 |
| 7 | Устройство кровели из профлиста С21-1000-0,7 с покрытием полиэстер | м2 | 239,43 |
| 8 | Устройство фронтонов из обрезного тёса | м2 | 24,25 |
| 9 | Устройство карнизов из обрезного тёса | м2 | 17,68 |
|  | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 3 |
|  | Дренаж |  |  |
| 10 | Устройство дренажа из а/цем. труб д.300мм | м.п. | 16 |
| 11 | Устройство бетонной подготовки М200 | м3 | 1,5 |
| 12 | Устройство ж/б колодца д. 0,7 м (ж/б кольцо -1 шт.) с бетонированием дна и плитой покрытия с полимерным люком | колодец | 1 |
| 13 | Прокладка канализационных труб ПВХ д. 110 мм | м.п. | 25 |
| 14 | Разработка грунта вручную | м3 | 6,25 |
| 15 | Прокладка канализационных труб ПВХ д. 50 мм | м.п. | 3,5 |

2. Дополнительные условия:

2.1  Доставку строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3. Сроки выполнения работ:

Начало работ: ____________ 2018г.

Окончание работ: _________2018г.

4. Основные требования к подрядчику:

4.1. Должен иметь наличие за последние 3 года не менее одного завершённого, аналогичного по выполняемым работам (в т.ч. объёмам работ) и общей сумме, договора. 4.2. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала для проведения ремонта на объектах энергетики в установленные сроки.

4.3. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

4.4. Не должен иметь негативный опыт работы при исполнении договорных обязательств, не должно быть претензий, либо судебных решений не в пользу Подрядчика вследствие неисполнения, некачественного или несвоевременного исполнения договорных обязательств перед АО «Социальная сфера-М».

4.5. Должен отсутствать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.6. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

5.  Требования к материалам и оборудованию:

5.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.2 Применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

5.3 Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.

5.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

6. Требования к выполнению работ:

6.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, составленной Подрядчиком и утверждённой  Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена   в текущих ценах.

6.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, СО 34.04.181-2003 п.6.7 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей), СН и П, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.

6.3 Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7. Приемка из ремонта:

Приемка в эксплуатацию отремонтированного здания, сооружения и контроль качества выполненного ремонта производится комиссией Заказчика в соответствии с условиями указанными в договоре подряда на выполнение ремонтных работ.

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

9. Гарантии подрядчика:

9.1 Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объектов и входящих в него строительных конструкций в течение 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Директор АО «Социальная сфера-М»                                                      Камолина Н.А.