|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр) | | | | | |
| Наименование программного продукта | | ПК РИК (вер. 1.3.220225) | | | | | |
| АО «Социальная сфера-М» ДОЛ «Энергетик» | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 3 | | | | |  | | |
| Ремонт отмостки душевого павильона со складом | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом | | | | | |
| Основание |  | | | |  | | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | |  | | |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | | 06.2022 | | (01.01.2000) |  | | |
| Сметная стоимость | 72,259 (0,000) | тыс. руб. |  | | | | |
| *в том числе* |  | | | | | | |
| строительных работ | 60,216 (6,698) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | | | 4,168 (0,464) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | | | 61,16 | чел.-ч. |
| оборудования | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | | 4,02 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр 69-16-2 | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см | 100 м2отмостки | 0,483 |  | 0,483 |  |  |  |  | 54 085 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 959,86 |  | 463,61 | 8,99 | 4 168 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3 418,23 |  | 1 651,01 | 8,99 | 14 843 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 78,39 |  | 37,86 | 8,99 | 340 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8 077,45 |  | 3 901,41 | 8,99 | 35 074 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 126,63 |  | 61,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,33 |  | 4,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 455,54 |  | 6 016,03 |  | 54 085 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 501,47 |  | 4 508 |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 461,35 |  | 4 147 |
|  | Пр/774-103.0 | СП | % | 44 |  | 44 |  |  | 220,65 |  | 1 984 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 698,03 |  | 60 216 |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете | | | | | |  | 6 016,03 |  | 54 085 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | |  | 463,61 |  | 4 168 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | |  | 1 651,01 |  | 14 843 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | |  | 3 901,41 |  | 35 074 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | |  | 501,47 |  | 4 508 |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | |  | 461,35 |  | 4 147 |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | |  | 220,65 |  | 1 984 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | |  | 6 698,03 |  | 60 216 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | НДС | | | | | |  |  | 20 | 12 043,20 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС | | | | | |  |  |  | 72 259,20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
|  | | |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |