Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу системы нагрева воды в здании душевого павильона - Объект ремонта: Душевой павильон со складом

- 1.1 Место нахождение РМ, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик»

Объем работ: Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально-сметным расчетом на «Выполнение работ по монтажу системы нагрева воды в здании душевого павильона»

| 1 | Установка котлов отопительных | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Электрический котел ЭВАН PRACTIC-72 | шт | 2 |
| 2 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | шт | 2 |
| 2.1. | Водонагреватель косв. нагрева Sunsystem SN 1000 | Шт | 2 |
| 3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |
| 3.1. | Циркуляционный насос Stout 32\80-180 | шт | 2 |
| 3.2. | Циркуляционный насос Stout 25\60-180 | шт | 2 |
| 4 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | шт | 4 |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 18 |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 16 |
| 7 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка воздухоотводчиков | шт | 2 |
| 9 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | шт | 4 |
| 10 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | м | 12 |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | м | 32 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | м | 12 |
| 14 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 20 |
| 15 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 42 |
| 16 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 |
| 17 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт | 0,15 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 20 |
| 19 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | м | 32 |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | м | 32 |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | м | 24 |

2. Дополнительные условия:

Приобретение, доставка оборудования, материалов, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3.Оплата работ:

В случае, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 года №1205 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней по окончании Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта из ремонта после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае, если участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата за выполненные работы осуществляется в срок не более 30 рабочих дней после выполнения работ на основании оригиналов первичных документов. Условия оплаты указываются Участником закупки в предложении на оказание услуг в зависимости от принадлежности к МСП

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора

Окончание работ – не позднее 25 мая 2023г.

5. Основные требования к подрядчику:

5.1. Должен иметь наличие за последние 3 года не менее одного завершённого, аналогичного по выполняемым работам (в т.ч. объёмам работ) и общей сумме, договора.

5.2. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала.

5.3. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

5.4. Должен отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.5. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

6.  Требования к материалам и оборудованию:

6.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

6.2 Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

6.3 Количество материалов и оборудования должно соответствовать объему выполняемых работ.

6.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

7. Требования к выполнению работ:

7.1 Монтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии сметной документации, составленной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена в текущих ценах.

7.2 Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке сметной документацией.

7.3 Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством.

7.4. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ.

7.5. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

8. Приемка из ремонта:

Приемка работ осуществляется в соответствии  с условиями указанными в договоре подряда на выполнение работ

9. Материально-техническое обеспечение:

Работы по монтажу, пуску и наладке выполняются иждивением подрядчика.

10. Гарантии подрядчика:

10.1. Гарантийный срок на оборудование: в соответствии завода изготовителя.

10.2. Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объекта и входящих в него материалов и оборудования в течение 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, оборудования обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Директор                                                                                              Камолина Н.А.