**Приложение 1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

По лоту **«Выполнение работ по монтажу пожарного водопровода»** для нужд АО «Социальная сфера-М»

**Место выполнения работ**: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик».

**Объём выполняемых работ** в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и локально-сметными расчетами (Приложение 1.1.).

**1. Описание работ.**

Подрядчик выполняет работы в соответствии с рабочей документацией и локально-сметным расчетом на «Выполнение работ по монтажу пожарного водопровода».

Система должна способствовать повышению пожарной безопасности, совершенствования контроля и снижение риска возникновения очагов пожара.

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

При наличии в проектно-сметной документации указаний на определенные товарные знаки Подрядчик в ходе выполнения работ может использовать «эквиваленты» согласно техническим характеристикам указанных материалов и оборудования за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику паспортную документацию, сертификаты на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы.

Поставляемое и монтируемое оборудование должно быть:

- новым (не бывшим ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправным, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должно быть пригодно для использования на объекте, учитывая специфику деятельности;

- соответствовать нормативным документам Российской Федерации по стандартизации, требованиям настоящего технического задания по всем эксплуатационным, техническим и другим характеристикам и параметрам;

- обеспечивать достижение максимально возможного энергосбере­жения, энергетической эффективности.

- все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

При установке системы пожаротушения следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, строительных норм и правил, ГОСТов, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию, объектов.

Приборы и аппаратура систем подлежат обязательной сертификации согласно Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации.

**2. Требования к установке пожарного водопровода**

Выбор и расстановка оборудования систем должна соответствовать проектно-сметной документации.

**3. Сроки выполнения работ:**

Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее 31 мая 2024г.

**4. Требования к подрядчику:**

Должен иметь наличие за последние 3 года не менее одного завершённого, аналогичного по выполняемым работам (в т.ч. объёмам работ) и общей сумме, договора.

Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала.

Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

Должен отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

1. **Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора.**

Не предусмотрено

**6. Гарантии подрядчика:**

Гарантийный срок на оборудование:в соответствии завода изготовителя.

Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объекта и входящих в него материалов и оборудования в течение 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Если в период гарантийной эксплуатации объекта, оборудования обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Директор Н.А.Камолина